Акт

гидравлического испытания системы ________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, внутреннего водопровода, котлов, водонагревателей, узлов и др.)

г. Москва                                                                                   « ____ » __________________ 200__ г.

| Комиссия в составе представителей: (Указать организацию должность, Ф.И.О.) | От заказчика: _______________________________________________________ (наименование организации) ___________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) От подрядчика: _____________________________________________________ (наименование организации) ___________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) Службы технического надзора ОАО «Московская теплосетевая компания»: ___________________________________________________________________ |
| --- | --- |

составила настоящий Акт о том, что было произведено гидравлическое испытание ____________

____________________________________________________________________________________	                        (наименование системы)

объекта_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

по адресу ___________________________________________________________________________

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпус)

При этом установили:

1. Давление в системе внутри здания согласно техническим условиям доведено до «_10__» атм. по контрольному манометру в течение «___15__» минут. Падение давления в системе составило __0____ атм.

2. В соединениях трубопроводов и приборов системы течи не обнаружено.

На основании произведенных гидравлических испытаний система удовлетворяет проекту и техническим условиям.

Представитель заказчика:                                     ______________  / _________________________/

(подпись)                                        (фамилия, инициалы)

Представитель подрядчик:                                    ______________  / _________________________/

(подпись)                                         (фамилия, инициалы)

Представитель Службы технического надзора

ОАО «Московская теплосетевая компания»:      ______________  / _________________________/

(подпись)                                         (фамилия, инициалы)