# Text boxes

Документооборот при организации присоединения потребителей к сетям                                      ОАО «Московская теплосетевая компания» и реконструкции существующего оборудования абонентов

Заказчик

Отдел технологических присоединений

Б. Татарская ул., д.46, стр.1, т.633-37-81, -82

1

Получение технических условий на присоединение (ТУ)

Заказчик, проектная организация

Служба метрологии

Новоясеневский тупик, д. 2, т.427-98-71

2

Получение технических условий на  организа-цию узла учёта тепловой энергии (УУТЭ), согласование проекта УУТЭ, приёмка, плом-бировка и оформление акта пломбировки УУТЭ, оформление акта-допуска на УУТЭ

Выполнение проекта присоединения

1в

Заказчик, проектная организация, подрядчик

Заказчик, проектная организация

3а

Служба технического надзора

Дербенёвская ул, д.14, стр.1, т.626-21-88

Согласование проектов ИТП (ЦТП), разводящих сетей после ЦТП

Заказчик, проектная организация

3б

Служба технадзора

Б. Татарская ул., д.35, т.633-38-11, -12

Согласование проекта теплового ввода

Подрядчик

Служба технического надзора  Дербенёвская ул, д.14, стр.1, т.626-80-82

Поэтапная техническая приёмка ИТП(ЦТП), разводящих сетей, систем теплопотребления

4а

Заказчик, проектная организация

Служба технадзора (инженеры СТН в районах)

Производственная лаборатория т.480-97-22

Технический надзор за строительством теплового ввода (ТВ)

4б

Подрядчик

Служба технического  надзора

Дербенёвская ул, д.14, стр.1, т.626-80-82

Оформление исполнительной документации по ИТП(ЦТП), РС, СТ (минимум 3 экземпляра)

5а

Подрядчик

Служба технадзора (инженеры СТН в районах)

Производственная лаборатория т.480-97-22

Оформление исполнительной документации по тепловому вводу (минимум 3 экземпляра)

5б

Заказчик, генподрядчик

6

Формирование полного комплекта исполни-тельной документации по ТВ, ИТП(ЦТП), РС, СТ (минимум 3 экземпляра)

Заместитель начальника

Службы технического надзора

Дербенёвская ул, д.14, стр.1, т.626-80-82

Подписание развёрнутого акта за технадзор

8

Заказчик, генподрядчик

Сдача 1-го комплекта исп.док. в архив района.  Подписание начальником района развёрнутого акта. Формирование проекта договора на теп-лоснабжение

Эксплуатационный район

7

Заказчик, генподрядчик

Заказчик, генподрядчик

Ростехнадзор   т.129-84-74

Получение Акта-допуска

9

Заказчик, генподрядчик

Отдел контроля исполнения ТУ и техтребов.

Б. Татарская ул., д.46, стр.1, т.633-37-85

Сдача 1-го комплекта исп.док. в архив, оформ-ление договора на теплоснабжение, получение заявки на подключение теплоносителя

10

Заказчик, генподрядчик

Передача заявки на подключение теплоно-сителя в эксплуатационный район

11

Эксплуатационный район

Подача теплоносителя

12

При поэтапном оформлении теплоснабжения объекта во временную эксплуатацию, а затем в постоянную эксплуатацию, производятся повторные действия с п.4а по п.12